## Лист1
Інвестиційна програма на 2022рік додаток № 13
КП "Сквир-водоканал"
№ пункту | Найменування заходу | Кількісний показник | Вартість заходу, тис.грн. | Примітка
1 | Заходи для безперебійної роботи підприємства
1.1. | Гідрогеологічні роботи, експертиза та оцінка експлуатаційних питних запасів вод ,у межах ділянок водозабору КП "Сквир-водоканал" |  | 275.2 | Державна комісія України по запасах корисних копалин
1.2. | Переоснащення водопроводної насосної станції II-го підйому по вул. Залізнична. | насос Wilo 1L 80/160-11/2
1.2 | Каскадний захист свердловин | Каскад-К 5-20А-6шт.,каскад-К 20-40А-4шт. | 55.9 | 5-20А (5210 грн. х 6шт.) 20-40А (6160 грн.х 4 шт.)
1.3 | Паспортизація будівель та споруд КП "СВ" | КНС,ВНС,
1.3 | Частковий ремонт будівель та споруд КП"СВ" | КНС,ВНС, | 260.4
.1.5 | Переоснащення каналізаційних насосних станцій (встановлення насосних агрегатів) по вул.Шавченка, КНС-2, КНС-2А | насос СД 160/45 69690 - 4шт. | 0 | 4шт.х 70тис.грн.
.1,6 | Переоснащення водопроводної насосної станції II-го підйому по вул. Залізнична. | насос Wilo 1L 80/160-11/2 | 124 | 2шт.х 62тис.грн.
2 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
2 1 | Закупка каналізаційних люків | люки-3 т.-5 шт. люки-25т.-6шт. люки-42 т.-5шт. | 0 | 3т.-2400грн.х 5шт.= 12000грн. 25т.-2800грн.х 6шт.=16800грн.,42т.-5000грн x 5шт.=25000грн.
1.4.2. | Розроблення проектно-кошторисної документації по об"єкту: "Капітальний ремонт підлоги в діючому резервуарі чистої води на Пришибському водозаборі в м.Суми." | ПКД на капремонт підлоги РЧВ 6000 м3 ( а=36 м; в=36 м; Н=4,84 м; S пола = 1296 м2)
1.4.3. | Розроблення проектно-кошторисної документації по об"єкту :"Реконструкція водоводу Д-500 мм від площадки Клюєво до Тополянського водозабору в м.Суми" | ПКД на реконструкцію водоводу, Д 500 мм, L=2,5 км, метод санації
1.4.4. | Переоснащення насосного агрегату на свердловині Токарівського водозабору ( № 6) | насос GDB 2.06.1 з двигуном SMP.10-110 кВт
1.5. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
1.5.1. | Облаштування сучасним сервісом ІР-телефонія з модернізацією кабельної лінії інтернету
1.6. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
1.6.1. | Придбання автокрану КС-45729-С-02 | Автокран КС-45729-С-02 - 1 одиниця
1.6.2. | Придбання автовишки ISUZU | Автовишка ISUZU - 1 одиниця
3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
2.2 | Закупка засувок | Ду100-5шт.,Ду200-5шт. | 0 | Ду100-5000грн.,Ду200-12000грн.
| Всього по підприємству : |  | 715.5
Водовідведення
2.2. | Заходи щодо забепечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
2.2.1. | Впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)
2.3. | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій
2.3.1. | Облаштування сучасним сервісом ІР-телефонія з модернізацією кабельної лінії інтернету
2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення
2.4.1. | Придбання автомобіля АСАМ на шасі МАЗ-4371N2 | Спецавтомобіль АСАМ на шасі МАЗN2-4371 - 1одиниця
2.4.2. | Придбання автовишки ISUZU | Автовишка ISUZU - 1 одиниця
2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища
2.5.1. | Розроблення проектно-кошторисної документації по об"єкту : "Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС-2 по заміні технологічного обладнання на енергозберігаюче в м. Суми" | ПКД на реконструкцію КНС-2
2.5.2. | Придбання струмоприймачів кільцевих на первинні та вторинні відстійники | 4 комплекти
2.5.3. | Придбання аераційних труб на аеротенки | 540 п.м.
2.5.4. | Переоснащення решітками КНС- 2 | Решітка РКЕн 1621 з шафою управління - 1 шт, конвеєр гвинтовий віджимний КВЕ 2/6,0-190, з шафою управління - 1 шт
| Всього по водовідведенню: |  | 0
Разом:
Директор КП "Сквир-водоканал" Юхим ШВАРЦБУРД
Вик.Станіслав ГАЛЬЧИНСЬКИЙ
тел. 04568 5 18 40